СО-4.3МИ-А04-04

ОПРОСНЫЙ   ЛИСТ

Для заказа счетчика газа СВГ.М, СВГ.МЗ, СВГ.МЗЛ       ТУ 39-0148346-001-92

Комплектация заказа

| 1. Датчик расхода |
| --- |
| врезной фланцевый |  | зондовый |  | зондовый с лубрикатором |  |
| Датчик расхода ДРГ.М |  | Датчик расхода ДРГ.МЗ |  | Датчик расхода ДРГ.МЗЛ |  |
| ДРГ.М-160/80 |  |  | ДРГ.МЗ-100 |  |  | ДРГ.МЗЛ-100 |  |  |
| ДРГ.М-160 |  |  | ДРГ.МЗ-150 |  |  | ДРГ.МЗЛ-150 |  |  |
| ДРГ.М-400 |  |  | ДРГ.МЗ-200 |  |  | ДРГ.МЗЛ-200 |  |  |
| ДРГ.М-800 |  |  | ДРГ.МЗ-300 |  |  | ДРГ.МЗЛ-300 |  |  |
| ДРГ.М-1600 |  |  | ДРГ.МЗ-400 |  |  | ДРГ.МЗЛ-400 |  |  |
| ДРГ.М-2500 |  |  | ДРГ.МЗ-500 |  |  | ДРГ.МЗЛ-500 |  |  |
| ДРГ.М-5000 |  |  | ДРГ.МЗ-600 |  |  | ДРГ.МЗЛ-600 |  |  |
| ДРГ.М-10000 |  |  | ДРГ.МЗ-700 |  |  | ДРГ.МЗЛ-700 |  |  |
|  |  |  | ДРГ.МЗ-800 |  |  | ДРГ.МЗЛ-800 |  |  |
|  |  |  | ДРГ.МЗ-1000 |  |  | ДРГ.МЗЛ-1000 |  |  |
| В случае, если Заказчиком не будет указан конкретный типоразмер датчика расхода, специалисты ИПФ «Сибнефтеавтоматика» подберут его по приведенным в заявке параметрам газа (см. далее). |

| исполнение датчика расхода (для ДРГ.М) | стандартное |  |
| --- | --- | --- |
|  | конденсатоустойчивое (при наличии жидкой фазы в измеряемой среде) |  |

| 2. Комплект монтажных частей (фланцы, шпильки, гайки) | включить в комплект поставки |  |
| --- | --- | --- |
|  | не включать в комплект поставки |  |

| 3. Вторичный измерительный блок | блок БВР.М |  |
| --- | --- | --- |
|  | контроллер МИКОНТ-186 |  |
|  | не включать в комплект поставки |  |

| 4. Датчик избыточного давления | взрывозащищенный |  |
| --- | --- | --- |
|  | не взрывозащищенный |  |

| 5. Датчик температуры | взрывозащищенный |  |
| --- | --- | --- |
|  | не взрывозащищенный |  |

| 6. Дополнительная комплектация | монтажная вставка (рекомендуется для монтажа!!!) |  |
| --- | --- | --- |
|  | измерительная линия |  |

Данные для расчета и подбора типоразмера датчика расхода ДРГ.М

| Параметры трубопровода |
| --- |
| внутренний диаметр на участке для монтажа, мм |  | материал трубопровода |  |
| наружный диаметр на участке для монтажа, мм |  |  |  |

| Измеряемая среда наименование газа |  |
| --- | --- |
| Параметры измеряемой среды: | минимальное значение | максимальное значение |
| диапазон эксплуатационных расходов газа: в рабочих условиях, м3/ч |  |  |
| в стандартных (нормальных) условиях, нм3/ч |  |  |
| избыточное давление, МПа |  |  |
| температура, 0С |  |  |
| плотность при нормальных условиях, кг/м3 |  |

| Наименование Заказчика | _________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Адрес Заказчика | ________________________________________________________________________________ |
| ИНН/КПП Заказчика | ___________________________________ | тел./факс | _____________________________ |
| Представитель Заказчика: (должность, ФИО) | __________________________________________________ |
| Контактный тел. | __________________________________________ | Подпись | __________________ |

# Text boxes

необходимые позиции отметить знаком V или Х