## Форма
Исходные данные для подбора
Общие данные
| Применение |  | ГВС |  | 3 | Схема | Двухступенчатая
[7 empty] | 1 | гвс
| Тип |  |  | Разборный
| Тепловая нагрузка, кВт |  |  | 700 |  | Макс. рабочее давление, бар |  | 0,8 Мпа
| Источник тепла/холода |  | Индивид. котельная |  |  | Макс. рабочая темп-ра, °С |  | 90
Летний режим
| Греющая среда |  |  |  |  | Нагреваемая среда
| Название |  | Другая |  | 4 | Название | Вода |  | 1
|  | Укажите название | пар, вода |  |  |  | 40
| Расход, м3/час |  |  | 1 |  | Расход, м3/час |  | 4
| Начальная температура, °С |  |  |  |  | Начальная температура, °С |  | 25
Введите значение температуры!
| Конечная температура, °С |  |  |  |  | Конечная температура, °С |  | 80
Введите значение температуры!
| Допустимые потери напора, кПа |  |  | 10 |  | Допустимые потери напора, кПа |  | 70
Параметры сетевой воды (в режиме точки излома температурного графика)
| Расход, м3/час |  |  | 1
| Температура, °С |  |  | 80
Примечания
Сведения о заказчике
[6 empty] | Город | Уфа |  |  | 0
Организация |  | ЗАО "Автоматика" |  |  | 0 | Тел./факс |  |  |  | 0
Представитель |  |  |  |  | 0 | E-mail | avtomatika-snab@mail.ru |  |  | 0
0

## Лист2 (hidden)
Отопление | 1
Кондиционирование | 2
ГВС | 3
Холодоснабжение | 4
Технология | 5
ГВС | 3
Вода | 1
Этиленгликоль | 2
Пропиленгликоль | 3
Другая | 4
Другая | 4
Вода | 1
Разборный
Паяный
Одноступенчатая
Двухступенчатая
Центр. теплоснабж-е
Индивид. котельная
Чиллер

## Опросный лист
Опросный лист
для заказа пластинчатого теплообменника
Альфа Лаваль
Общие данные
Применение |  | ГВС |  | 3 | Схема | Двухступенчатая
Тип |  | Разборный |  |  |  | 1 | гвс
Тепловая нагрузка, кВт |  |  | 700 |  | Макс. рабочее давление, бар |  | 0,8 Мпа
Источник | Индивид. котельная |  |  |  | Макс. рабочая темп-ра, °С |  | 90
Летний режим
Греющая среда |  |  |  |  | Нагреваемая среда
1
Название |  | пар, вода |  | 4 | Название | Вода
Расход, м3/час |  |  | 1 |  | Расход, м3/час |  | 4
Начальная температура, °С |  |  | 0 |  | Начальная температура, °С |  | 25
Конечная температура, °С |  |  | 0 |  | Конечная температура, °С |  | 80
Допуст-е потери напора, кПа |  |  | 10 |  | Допуст-е потери напора, кПа |  | 70
Параметры сетевой воды |  |  |  |  | Примечание
Расход, м3/час |  |  | 1
Температура, °С |  |  | 80
Сведения о заказчике
Организация |  |  | ЗАО "Автоматика"
Город | Уфа |  |  |  | Тел./факс
Представитель |  |  |  |  | E-mail | avtomatika-snab@mail.ru
Заполненный опросный лист Вы можете отправить:
[5 empty] | по факсу |  | (812)702-42-41
[5 empty] | E-mail |  | ASidorenko@elitacompany.ru